** SCHEDA TECNICA MODELLO : BABY**

POTENZE DISPONIBILI : 5,5 KW

DIAMETRO USCITA FUMI : MM 80

DIAMETRO TUBO PRESA ARIA : MM 50

CAPACITA’ SERBATOIO PELLET : KG 16

CAPACITA’ VOLUME RISCALDATO : METRI CUBI 180

ASSORBIMENTO : W 100

CONSUMO PELLET ORARIO : KG 0,7 – 1,2

DIMENSIONI IN MM ( ALTEZZA X LARGHEZZA X PROFONDITA’ ) : 930 X 470 X 525

RENDIMENTO ENERGETICO : SUPERIORE A 87%

TELECOMANDO : NO

COLORI DISPONIBILI : BORDEAUX – BEIGE – GHIACCIO – NERO - GRIGIO

PESO : KG 85