** SCHEDA TECNICA MODELLO : SLIM**

POTENZE DISPONIBILI : 8 KW - 10 KW - 12 KW

DIAMETRO USCITA FUMI : MM 80

DIAMETRO TUBO PRESA ARIA : MM 50

CAPACITA’ SERBATOIO PELLET : KG 16

CAPACITA’ VOLUME RISCALDATO : MC 200 -- MC 275 -- MC300

ASSORBIMENTO : W 110/120

PESO : KG 98

DIMENSIONI IN MM : 1030 ( 1040\* ) X 520 X 475 ( 540\* )

\* CON DISPLAY E MANIGLIA PORTA

RENDIMENTO ENERGETICO : SUPERIORE A 86%

TELECOMANDO : SI ( IR )

COLORI DISPONIBILI : ROSSO - BLU - GRIGIO - BEIGE